Ausstattungsbeschreibung des Seminarraumes:

Schulungsort

(für jeden Schulungsraum ist eine eigene Beschreibung zu erstellen)

Adresse des Schulungsortes:

barrierefrei zugänglich

ja	nein

Lage des Schulungsraumes:		Erdgeschoß

1. Obergeschoß

2. Obergeschoß

3. Obergeschoß

4. Obergeschoß u. w.

Kellergeschoß

###### Schulungsraum

Bezeichnung des Schulungsraumes:

( Nr. etc.)

Folgende Maßnahme(n) soll(en) in diesem Schulungsraum stattfinden:

AMS-Nr.:

AMS-Nr.:

AMS-Nr.:

Raumgröße / Raumqualität

Raumbreite:	     		Raumtiefe:	     		Raumhöhe:

Bodenfläche:	      m²	Kubikmeter:	      m³

Sollte die Geometrie des vorgesehenen Schulungsraumes von der eines Quadrates oder Rechteckes abweichen, muss an dieser Stelle eine Skizze des Schulungsraumes einfügt werden.

In diese Raumform muss ein orthogonales Viereck mit in Größe der, unter Pkt. 11 der Maßnahmenbeschreibung angeführten, teilnehmerInnenabhängigen Mindestgröße einschreibbar sein. In diesem Viereck muss die Möblierung angeordnet sein.

Die Mindestbreite von Gangflächen im Schulungsraum muss 90 cm betragen.

Beleuchtung/Belichtung/Abdunkelung

Die Mindestbeleuchtung an den Arbeitsplätzen muss in 85 cm über dem Fußboden mindestens 500 Lux betragen. Sie muss blendfrei ausgeführt sein und darf den Arbeits- und Bewegungsraum nicht einschränken (Durchgangshöhe 210 cm).

Beleuchtung:

Glühlampe	Energiesparlampe	Neonröhre	andere

Deckenleuchten:

Hängeleuchten:

welche?

Belichtung:

Summe aller Fensterflächen:	     m²

Der Anteil der Fensterfläche des Schulungsraumes (Architekturlichte von Putzfläche zu Putzfläche gemessen) muss im Minimum 1/8 der Bodenfläche betragen.

Abdunkelung:

ja	nein

Ist ein Sonnenschutz vorhanden:

Wenn ja, welcher ?

Stoffvorhang

Innenjalousie

Außenjalousie

Innen-Lamellenvorhang

Andere (kurze Beschreibung)

Lüftung, Klima:

ja	nein

Können die Fenster geöffnet werden:

Belüftungsmöglichkeit

Fix installierte Klimaanlage vorhanden:

Mobiles Klimagerät im Schulungsraum vorhanden:

Beheizung:

Die Schulungsräumlichkeit muss zentral beheizbar sein. 
Es ist sicherzustellen, dass eine Raumtemperatur von 24 Grad Celsius erreichbar ist.

Fernwärmezentralheizung

Öl – Zentralheizung

Gas – Zentralheizung

Elektro – Direktheizung

Elektro – Ölradiatoren

Fußbodenheizung

Wenn andere, welche?

Möblierung/Ausstattung:

Tische:

Tischgröße für 1 Person	      cm x       cm		Höhe:       cm

Tischgröße für 2 Personen	      cm x       cm		Höhe:       cm

Sessel:

Welche Art von Sessel wird verwendet?

Seminarsessel	ja		nein

Kurze Beschreibung:

Drehsessel	ja		nein

Höhenverstellbarkeit:	ja		nein

Armlehnen:	ja		nein

Sanitäre Räumlichkeiten:

Es müssen nach Geschlechtern getrennte Sanitäranlagen vorhanden sein und dürfen nicht direkt mit dem Schulungsraum verbunden sein.

Sie müssen durch einen Vorraum vom Gang getrennt sein. In jedem Vorraum muss sich ein Waschbecken mit einer adäquaten Trocknungsmöglichkeit befinden.

Mindesterfordernis: je ein WC für Frauen und Männer (idealerweise auch ein Urinal).

ja	nein

Getrennte Toiletten für Männer und Frauen:

Anzahl: 	Männer:

Frauen:

ja	nein

Urinal:

Sonstige Räumlichkeiten:

Für die KursteilnehmerInnen sind ausreichende Ablagemöglichkeiten vorzusehen

Garderobe	ja		nein

Sonstige:

Pausenräume:

Für die Pausengestaltung der TeilnehmerInnen sind entsprechende Räumlichkeiten vorzusehen. Diese Räumlichkeiten sind mit einem Rauchverbot zu belegen, das deutlich sichtbar anzubringen ist.

Pausenräume für KursteilnehmerInnen: Anzahl:      ;	     m²,         m²,        m²

Welche Ausstattung ist vorhanden:	ja	nein

Kochnische:

Mikrowelle:

Kaffeeautomat:

Getränkeautomat:

Jausenautomat:

Sonstige von den TeilnehmerInnen nutzbare Infrastruktur

Wenn ja, welche?

Auswahl und Qualität der technischen Unterrichtsmittel:

ja	nein		Bemerkungen:

Beamer:

Overhead:

Video:

Scanner:

Digitalkamera:

Flip-Charts:

Pin-Wände:

sonstige		welche?

Verkehrsanbindung

Mit welchem öffentlichen Verkehrsmittel ist der Schulungsort erreichbar? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bus:

Zug:

Kein öffentl. Verkehrsmittel:

Wie weit ist die nächste Bushaltestelle vom Schulungsort entfernt:	     m

Wie weit ist der nächste Bahnhof vom Schulungsort entfernt:	     m

Erklärung des Bieters

Die Schulungsräumlichkeit und die angebotene Ausstattung bzw. Ausrüstung

befinden sich in unserem Besitz

sind bereits angemietet

werden im Falle des Zuschlages angemietet, wobei bereits entsprechende Vorverträge existieren. (Kopie dieser Verträge als Nachweis erforderlich!)